МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
МІНРЕГІОНБУД

Методичні рекомендації 
щодо правового регулювання питань вибору земельних ділянок під споруди ринків та ринкові комплекси
Вибір земельної ділянки під громадську забудову, у тому числі ринків та ринкових комплексів, здійснюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.
 Внесеними змінами до статті 21 Закону України "Про основи містобудування" встановлюється, що визначення територій і вибір земель для містобудівних потреб здійснюються відповідно до затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови з урахуванням планів земельно-господарського устрою.
Відповідно до статті 30-2 Закону України "Про планування і забудову територій" проектування і будівництво окремих будівель та споруд, не передбачених генеральним планом (для малих і середніх населених пунктів), детальним планом території (для великих, більших і найбільших населених пунктів), не допускається і не виноситься на громадське обговорення.
Для розрахунку розмірів земельних ділянок та розмірів площі ринків необхідно керуватися таблицею 6.1* державних будівельних норм ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень".
Проектування зазначених підприємств торгівлі, у тому числі ринків та ринкових комплексів, необхідно здійснювати на основі вітчизняної нормативної бази, яка враховує сучасні вимоги до таких закладів, зокрема ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення", НАПБ Б.01.005-2005 "Захист від пожежі. Правила пожежної безпеки на риках України".
Крім того, Мінрегіонбудом на заміну ВСН 54-87 "Предприятия розничной торговли", які наразі не відповідають вимогам і попиту щодо проектування сучасних об'єктів торгівлі, у 2008 році розроблено нові державні будівельні норми ДБН В.2.2-23-2009 "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі", затверджені наказом Мінрегіонбуду від 19.01.2009 № 4, які набирають чинності з 1 липня 2009 року. Зазначений нормативний документ поширюється на проектування нових, реконструкцію і розширення існуючих будинків та окремих приміщень підприємств роздрібної торгівлі, а також ринків і ринкових комплексів торговельною площею 600 м2, 1000 м2,3000 м2 та 5000 м2.
Крім цього, Мінрегіонбуд рекомендує впровадження Проекту оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації для малого, середнього та великого міста, розроблений Українським державно-кооперативно-дослідним об'єднанням "УкрНДІагропроект".
